## 废气排放
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 流量(m³/h) | 温度(°C) | 湿度(%) | 含氧量(%) | 流速(m/s) | 生产负荷(%) | 实测浓度 | 折算浓度 | 上限 | 下限 | 单位 | 是否超标 | 超标倍数 | 备注 | 是否有评价限值
2020年2季度重点污染源 | 南通润启环保服务有限公司 | 大气环境 | 危险废物治理-焚烧 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) | （表3）危险废物焚烧炉大气污染物排放限值,不同焚烧容量时的最高允许排放浓度限值（mg/m3） | 1号焚烧炉废气排放口 | 铅及其化合物 | 2020-03-30 | 49900 | 62.1 | 17.5 | 11 | 3.1 |  | 0.0154 | 0.0154 | 1.0 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
|  | 大气环境 | 危险废物治理-焚烧 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) | （表3）危险废物焚烧炉大气污染物排放限值,不同焚烧容量时的最高允许排放浓度限值（mg/m3）≥2500(kg/h) | 1号焚烧炉废气排放口 | 烟尘 | 2020-03-30 | 56700 | 66.7 | 17.6 | 11 | 3.6 |  | <20 | <20 | 65 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
|  | 大气环境 | 危险废物治理-焚烧 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) | （表3）危险废物焚烧炉大气污染物排放限值,不同焚烧容量时的最高允许排放浓度限值（mg/m3） | 1号焚烧炉废气排放口 | 氮氧化物 | 2020-03-30 | 56700 | 66.7 | 17.6 | 11 | 3.6 |  | 58 | 59 | 500 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
|  | 大气环境 | 危险废物治理-焚烧 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) | （表3）危险废物焚烧炉大气污染物排放限值,不同焚烧容量时的最高允许排放浓度限值（mg/m3） | 1号焚烧炉废气排放口 | 汞及其化合物 | 2020-03-30 | 56700 | 66.7 | 17.6 | 11 | 3.6 |  | 0.0146 | 0.0146 | 0.1 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
|  | 大气环境 | 危险废物治理-焚烧 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) | （表3）危险废物焚烧炉大气污染物排放限值,不同焚烧容量时的最高允许排放浓度限值（mg/m3）≥2500(kg/h) | 1号焚烧炉废气排放口 | 氯化氢 | 2020-03-30 | 56700 | 66.7 | 17.6 | 11 | 3.6 |  | 0.41 | 041 | 60 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
|  | 大气环境 | 危险废物治理-焚烧 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) | （表3）危险废物焚烧炉大气污染物排放限值,不同焚烧容量时的最高允许排放浓度限值（mg/m3）≥2500(kg/h) | 1号焚烧炉废气排放口 | 二氧化硫 | 2020-03-30 | 56700 | 66.7 | 17.6 | 11 | 3.6 |  | <3 | <3 | 200 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
|  | 大气环境 | 危险废物治理-焚烧 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) | （表3）危险废物焚烧炉大气污染物排放限值,不同焚烧容量时的最高允许排放浓度限值（mg/m3） | 1号焚烧炉废气排放口 | 砷、镍及其化合物 | 2020-03-30 | 49900 | 62.1 | 17.5 | 11 | 3.1 |  | 0.140 | 0.140 | 1.0 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
|  | 大气环境 | 危险废物治理-焚烧 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) | （表3）危险废物焚烧炉大气污染物排放限值,不同焚烧容量时的最高允许排放浓度限值（mg/m3） | 1号焚烧炉废气排放口 | 铬、锡、锑、铜、锰及其化合物 | 2020-03-30 | 49900 | 62.1 | 17.5 | 11 | 3.1 |  | 0.159 | 0.159 | 4.0 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
|  | 大气环境 | 危险废物治理-焚烧 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) | （表3）危险废物焚烧炉大气污染物排放限值,不同焚烧容量时的最高允许排放浓度限值（mg/m3）≥2500(kg/h) | 1号焚烧炉废气排放口 | 氟化氢 | 2020-03-30 | 56700 | 66.7 | 17.6 | 11 | 3.6 |  | <0.03 | <0.03 | 5.0 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
|  | 大气环境 | 危险废物治理-焚烧 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) | （表3）危险废物焚烧炉大气污染物排放限值,不同焚烧容量时的最高允许排放浓度限值（mg/m3） | 1号焚烧炉废气排放口 | 镉及其化合物 | 2020-03-30 | 49900 | 62.1 | 17.5 | 11 | 3.1 |  | <0.0008 | <0.0008 | 0.1 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
|  | 大气环境 | 危险废物治理-焚烧 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) | （表3）危险废物焚烧炉大气污染物排放限值,不同焚烧容量时的最高允许排放浓度限值（mg/m3）300～2500(kg/h) | 1号焚烧炉废气排放口 | 一氧化碳 | 2020-03-30 | 56700 | 66.7 | 17.6 | 11 | 3.6 |  | <3 | <3 | 80 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
|  | 大气环境 | 危险废物治理-焚烧 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2014) | 表2（烘干）,表2（其他） | 2号焚烧炉废气排放口 | 挥发性有机物 | 2020-03-30 | 67900 | [5 empty] | 18.4 | 18.4 | 80 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2020年1季度天楹环保废气监督监测 | 启东天楹环保能源有限公司 | 大气环境 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB-18485-2014) | 现有生活垃圾焚烧炉-自2016年1月1日起执行的限值 | 3号垃圾焚烧炉 | 一氧化碳 | 2020-03-20 | [6 empty] | 38 | 54 | 100 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
|  | 大气环境 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2014) | 1小时均值 | 3号垃圾焚烧炉 | 颗粒物 | 2020-03-20 | [6 empty] | 2.9 | 4.2 | 30 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
|  | 大气环境 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2014) | 测定均值 | 3号垃圾焚烧炉 | 汞及其化合物 | 2020-03-20 | [6 empty] | <0.000003 | <0.000003 | 0.05 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
|  | 大气环境 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2014) | 1小时均值 | 3号垃圾焚烧炉 | 氮氧化物 | 2020-03-20 | [6 empty] | 159 | 230 | 300 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
|  | 大气环境 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2014) | 1小时均值 | 3号垃圾焚烧炉 | 二氧化硫 | 2020-03-20 | [6 empty] | 5 | 7 | 100 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
|  | 大气环境 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB-18485-2014) | 现有生活垃圾焚烧炉-自2016年1月1日起执行的限值 | 3号垃圾焚烧炉 | 锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计） | 2020-03-20 | [6 empty] | 0.0732 | 0.106 | 1 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
|  | 大气环境 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2014) | 测定均值 | 3号垃圾焚烧炉 | 镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计） | 2020-03-20 | [6 empty] | <0.0008 | <0.0008 | 0.1 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
|  | 大气环境 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2014) | 1小时均值 | 3号垃圾焚烧炉 | 氯化氢 | 2020-03-20 | [6 empty] | <2 | <2 | 60 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
|  | 大气环境 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2014) | 测定均值 | 1号垃圾焚烧炉 | 汞及其化合物 | 2020-03-20 | [6 empty] | <0.000003 | <0.000003 | 0.05 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
|  | 大气环境 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB-18485-2014) | 现有生活垃圾焚烧炉-自2016年1月1日起执行的限值 | 1号垃圾焚烧炉 | 颗粒物 | 2020-03-20 | [6 empty] | 2.5 | 3.2 | 30 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
|  | 大气环境 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB-18485-2014) | 现有生活垃圾焚烧炉-自2016年1月1日起执行的限值 | 1号垃圾焚烧炉 | 锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计） | 2020-03-20 | [6 empty] | 0.0924 | 0.117 | 1 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
|  | 大气环境 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2014) | 测定均值 | 1号垃圾焚烧炉 | 镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计） | 2020-03-20 | [6 empty] | <0.0008 | <0.0008 | 0.1 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
|  | 大气环境 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2014) | 1小时均值 | 1号垃圾焚烧炉 | 氮氧化物 | 2020-03-20 | [6 empty] | 133 | 169 | 300 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
|  | 大气环境 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2014) | 1小时均值 | 1号垃圾焚烧炉 | 氯化氢 | 2020-03-20 | [6 empty] | <2 | <2 | 60 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
|  | 大气环境 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB-18485-2014) | 现有生活垃圾焚烧炉-自2016年1月1日起执行的限值 | 1号垃圾焚烧炉 | 一氧化碳 | 2020-03-20 | [6 empty] | 8 | 10 | 100 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
|  | 大气环境 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2014) | 1小时均值 | 1号垃圾焚烧炉 | 二氧化硫 | 2020-03-20 | [6 empty] | 5 | 6 | 100 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
|  | 大气环境 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2014) | 测定均值 | 2号垃圾焚烧炉 | 汞及其化合物 | 2020-03-20 | [6 empty] | <0.000003 | <0.000003 | 0.05 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
|  | 大气环境 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB-18485-2014) | 现有生活垃圾焚烧炉-自2016年1月1日起执行的限值 | 2号垃圾焚烧炉 | 颗粒物 | 2020-03-20 | [6 empty] | 3.4 | 4.1 | 30 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
|  | 大气环境 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB-18485-2014) | 现有生活垃圾焚烧炉-自2016年1月1日起执行的限值 | 2号垃圾焚烧炉 | 锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计） | 2020-03-20 | [6 empty] | 0.106 | 0.127 | 1 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
|  | 大气环境 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2014) | 1小时均值 | 2号垃圾焚烧炉 | 二氧化硫 | 2020-03-20 | [6 empty] | 11 | 13 | 100 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
|  | 大气环境 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2014) | 测定均值 | 2号垃圾焚烧炉 | 镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计） | 2020-03-20 | [6 empty] | <0.0008 | <0.0008 | 0.1 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
|  | 大气环境 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2014) | 1小时均值 | 2号垃圾焚烧炉 | 氯化氢 | 2020-03-20 | [6 empty] | <2 | <2 | 60 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
|  | 大气环境 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB-18485-2014) | 现有生活垃圾焚烧炉-自2016年1月1日起执行的限值 | 2号垃圾焚烧炉 | 一氧化碳 | 2020-03-20 | [6 empty] | 28 | 34 | 100 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
|  | 大气环境 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2014) | 1小时均值 | 2号垃圾焚烧炉 | 氮氧化物 | 2020-03-20 | [6 empty] | 142 | 171 | 300 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
|  | 大气环境 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB-18485-2014) | 现有生活垃圾焚烧炉-自2016年1月1日起执行的限值 | 4号垃圾焚烧炉 | 汞及其化合物 | 2020-03-20 | [6 empty] | <0.000003 | <0.000003 | .05 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
|  | 大气环境 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB-18485-2014) | 现有生活垃圾焚烧炉-自2016年1月1日起执行的限值 | 4号垃圾焚烧炉 | 氯化氢 | 2020-03-20 | [6 empty] | <2 | <2 | 60 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
|  | 大气环境 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB-18485-2014) | 现有生活垃圾焚烧炉-自2016年1月1日起执行的限值 | 4号垃圾焚烧炉 | 颗粒物 | 2020-03-20 | [6 empty] | 1.7 | 1.4 | 30 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
|  | 大气环境 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB-18485-2014) | 现有生活垃圾焚烧炉-自2016年1月1日起执行的限值 | 4号垃圾焚烧炉 | 锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计） | 2020-03-20 | [6 empty] | 0.0273 | 0.0218 | 1 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
|  | 大气环境 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB-18485-2014) | 现有生活垃圾焚烧炉-自2016年1月1日起执行的限值 | 4号垃圾焚烧炉 | 二氧化硫 | 2020-03-20 | [6 empty] | <3 | <3 | 100 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
|  | 大气环境 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB-18485-2014) | 现有生活垃圾焚烧炉-自2016年1月1日起执行的限值 | 4号垃圾焚烧炉 | 一氧化碳 | 2020-03-20 | [6 empty] | <3 | <3 | 100 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
|  | 大气环境 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB-18485-2014) | 现有生活垃圾焚烧炉-自2016年1月1日起执行的限值 | 4号垃圾焚烧炉 | 氮氧化物 | 2020-03-20 | [6 empty] | 235 | 188 | 300 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
|  | 大气环境 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB-18485-2014) | 现有生活垃圾焚烧炉-自2016年1月1日起执行的限值 | 4号垃圾焚烧炉 | 镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计） | 2020-03-20 | [6 empty] | <0.0008 | <0.0008 | .1 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是

## 废水排放
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 受纳水体 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 流量(m³/s) | 水温(°C) | 生产负荷(%) | 进口浓度 | 排放浓度 | 上限 | 下限 | 单位 | 是否超标 | 超标倍数 | 备注 | 是否有评价限值
2020年2季度重点污染源 | 启东市人民医院 | 其他 | 综合医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 排口(DW001) | 六价铬 | 2020-03-24 | 0 |  |  |  | <0.004 | 0.5 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
|  | 其他 | 综合医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 排口(DW001) | 悬浮物 | 2020-03-24 | 0 |  |  |  | 49 | 60 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
|  | 其他 | 综合医院 |  | 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015) | 污水排入城镇下水道水质控制项目限值,B级 | 排口(DW001) | 总磷（以P计） | 2020-03-24 | 0 |  |  |  | 1.89 | 8 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
|  | 其他 | 综合医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 排口(DW001) | 五日生化需氧量 | 2020-03-24 | 0 |  |  |  | 10.9 | 100 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
|  | 其他 | 综合医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 排口(DW001) | 氰化物（总氰化合物） | 2020-03-24 | 0 |  |  |  | <0.004 | 0.5 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
|  | 其他 | 综合医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 排口(DW001) | 总汞 | 2020-03-24 | 0 |  |  |  | <0.00004 | 0.05 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
|  | 其他 | 综合医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 排口(DW001) | 总镉 | 2020-03-24 | 0 |  |  |  | <0.05 | 0.1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
|  | 其他 | 综合医院 |  | 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015) | 污水排入城镇下水道水质控制项目限值,A级 | 排口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2020-03-24 | 0 |  |  |  | 23.9 | 45 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
|  | 其他 | 综合医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 排口(DW001) | 总铬 | 2020-03-24 | 0 |  |  |  | <0.004 | 1.5 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
|  | 其他 | 综合医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 排口(DW001) | 动植物油 | 2020-03-24 | 0 |  |  |  | <0.06 | 20 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
|  | 其他 | 综合医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 排口(DW001) | 总铅 | 2020-03-24 | 0 |  |  |  | <0.05 | 1.0 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
|  | 其他 | 综合医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,含氯消毒剂,直接排入地表水体和海域，脱氯处理后,预处理标准 | 排口(DW001) | 挥发酚 | 2020-03-24 | 0 |  |  |  | 0.035 | 1.0 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
|  | 其他 | 综合医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 排口(DW001) | 石油类 | 2020-03-24 | 0 |  |  |  | 0.065 | 20 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
|  | 其他 | 综合医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 排口(DW001) | 阴离子表面活性剂（LAS） | 2020-03-24 | 0 |  |  |  | <0.05 | 10 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
|  | 其他 | 综合医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 排口(DW001) | 化学需氧量 | 2020-03-24 | 0 |  |  |  | 51 | 250 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
|  | 其他 | 综合医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表1）传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值在（日均值）,采用其他消毒方式 | 排口(DW001) | pH值 | 2020-03-24 | 0 |  |  |  | 7.3 | 9 |  | 无量纲 | 否 |  |  | 是
|  | 其他 | 综合医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 排口(DW001) | 总砷 | 2020-03-24 | 0 |  |  |  | 0.0044 | 0.5 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
|  | 其他 | 综合医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,含氯消毒剂,消毒接触池的接触时间大于等于1小时，接触池出口,预处理标准 | 排口(DW001) | 粪大肠菌群数 | 2020-03-24 | 0 |  |  |  | 540 | 5000 |  | 个/L | 否 |  |  | 是
| 南通艾德旺化工有限公司 | 水环境 | 化学试剂和助剂制造 |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,一切排污单位 ,三级标准 | 排放口(DW001) | pH值 | 2020-03-16 | 0 |  |  |  | 7.0 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 |  |  | 是
|  | 水环境 | 化学试剂和助剂制造 |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,一切排污单位 ,三级标准 | 排放口(DW001) | 挥发酚 | 2020-03-16 | 0 |  |  |  | 0.035 | 2.0 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
|  | 水环境 | 化学试剂和助剂制造 |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位,三级标准 | 排放口(DW001) | 化学需氧量 | 2020-03-16 | 0 |  |  |  | 286 | 500 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
|  | 水环境 | 化学试剂和助剂制造 |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表1）第一类污染物最高允许排放浓度 | 排放口(DW001) | 总镉 | 2020-03-16 | 0 |  |  |  | <0.05 | 0.1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2020年1季度天楹环保废水监督监测 | 启东天楹环保能源有限公司 | 大气环境 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 三级标准 | 总排口 | 悬浮物 | 2020-03-10 | 0 |  |  |  | 70 | 400 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
|  | 大气环境 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表1）第一类污染物最高允许排放浓度 | 总排口 | 六价铬 | 2020-03-10 | 0 |  |  |  | <0.004 | 0.5 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
|  | 大气环境 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表1）第一类污染物最高允许排放浓度 | 总排口 | 总汞 | 2020-03-10 | 0 |  |  |  | <0.00004 | 0.05 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
|  | 大气环境 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表1）第一类污染物最高允许排放浓度 | 总排口 | 总镉 | 2020-03-10 | 0 |  |  |  | <0.05 | 0.1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
|  | 大气环境 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表1）第一类污染物最高允许排放浓度 | 总排口 | 总铬 | 2020-03-10 | 0 |  |  |  | <0.004 | 1.5 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
|  | 大气环境 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 三级标准 | 总排口 | pH值 | 2020-03-10 | 0 |  |  |  | 7.4 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 |  |  | 是
|  | 大气环境 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 |  | 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T 31962-2015) | A级 | 总排口 | 氨氮（NH3-N） | 2020-03-10 | 0 |  |  |  | 3.01 | 45 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
|  | 大气环境 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表1）第一类污染物最高允许排放浓度 | 总排口 | 总铅 | 2020-03-10 | 0 |  |  |  | <0.05 | 1.0 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
|  | 大气环境 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 |  | 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T 31962-2015) | B级 | 总排口 | 色度 | 2020-03-10 | 0 |  |  |  | 8 | 64 |  | 倍 | 否 |  |  | 是
|  | 大气环境 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 三级标准 | 总排口 | 化学需氧量 | 2020-03-10 | 0 |  |  |  | 94 | 500 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
|  | 大气环境 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 |  | 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T 31962-2015) | B级 | 总排口 | 总氮（以N计） | 2020-03-10 | 0 |  |  |  | 26.2 | 70 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
|  | 大气环境 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表1）第一类污染物最高允许排放浓度 | 总排口 | 总砷 | 2020-03-10 | 0 |  |  |  | <0.0003 | 0.5 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
|  | 大气环境 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 |  | 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T 31962-2015) | B级 | 总排口 | 总磷（以P计） | 2020-03-10 | 0 |  |  |  | 0.55 | 8 |  | mg/L | 否 |  |  | 是