## Sheet1
序号 | 监测时间 | 性质 | 企业名称 | 样品种类 | 采样位置 | 监测因子 | 单位 | 监测数据 | 执行标准
1 | 2019.7.4 | 监督监测 | 海安市银花线带有限公司 | 废水 | 总口 | pH | 无量纲 | 7.23~7.28 | 6~9
[6 empty] | CODcr | mg/L | 47 | 80
[6 empty] | SS | mg/L | 12 | 50
[6 empty] | 氨氮 | mg/L | 4.25 | 10
[6 empty] | 总磷 | mg/L | 0.09 | 0.5
[6 empty] | 总氮 | mg/L | 4.71 | 15
[6 empty] | 色度 | 倍 | 32 | 50
2 | 2019.7.4 | 监督监测 | 海安县针织二厂 | 废水 | 总排口 | pH | 无量纲 | 8.07~8.11 | 6~9
[6 empty] | CODcr | mg/L | 53 | 200
[6 empty] | SS | mg/L | 28 | 100
[6 empty] | 氨氮 | mg/L | 2.08 | 20
[6 empty] | 总磷 | mg/L | 1.67 | 1.5
[6 empty] | 总氮 | mg/L | 7.88 | 30
[6 empty] | 色度 | 倍 | 32 | 80
3 | 2019.7.10 | 监督监测 | 江苏刘刘色织有限公司 | 废水 | 总排口 | pH | 无量纲 | 8.46~8.49 | 6~9
[6 empty] | CODcr | mg/L | 36 | 200
[6 empty] | 氨氮 | mg/L | 0.43 | 20
[6 empty] | 总磷 | mg/L | 1.4 | 1.5
[6 empty] | 总氮 | mg/L | 8.19 | 30
[6 empty] | 色度 | 倍 | 8 | 80
4 | 2019.7.10 | 监督监测 | 南通华银毛绒制品有限公司 | 废水 | 总口 | pH | 无量纲 | 7.73~7.95 | 6~9
[6 empty] | CODcr | mg/L | 53 | 200
[6 empty] | 氨氮 | mg/L | 0.58 | 20
[6 empty] | 色度 | 倍 | 16 | 80
[6 empty] | 总氮 | mg/L | 9.61 | 30
[6 empty] | 总磷 | mg/L | 0.23 | 1.5
5 | 2019.7.11 | 监督监测 | 南通市德心食品有限公司 | 废水 | 总口 | pH | 无量纲 | 7.38~7.43 | 6.0~8.5
[6 empty] | CODcr | mg/L | 76 | 80
[6 empty] | SS | mg/L | 8 | 60
[6 empty] | 氨氮 | mg/L | 27.3 | 15
[6 empty] | 总磷 | mg/L | 3.44 | ——
[6 empty] | 总氮 | mg/L | 33.8 | ——
6 | 2019.7.11 | 监督监测 | 海安华强染整有限公司 | 废水 | 总排口 | pH | 无量纲 | 7.51~7.58 | 6~9
[6 empty] | CODcr | mg/L | 52 | 80
[6 empty] | SS | mg/L | 12 | 50
[6 empty] | 氨氮 | mg/L | 13.3 | 10
[6 empty] | 总磷 | mg/L | 0.04 | 0.5
[6 empty] | 总氮 | mg/L | 18 | 15
7 | 2019.7.12 | 监督监测 | 海安县润邦金属表面处理中心管理有限公司 | 废水 | 含铬废水处理后 | 总铬 | mg/L | 0.064 | 1
[6 empty] | 六价铬 | mg/L | ND | 0.2
[5 empty] | 含镍废水处理后 | 总镍 | mg/L | 0.23 | 0.5
[5 empty] | 综合废水处理后 | pH | 无量纲 | 7.55~7.58 | 6~9
[6 empty] | CODcr | mg/L | 43 | 80
[6 empty] | SS | mg/L | 10 | 50
[6 empty] | 氨氮 | mg/L | 1.92 | 15
[6 empty] | 总磷 | mg/L | 0.41 | 1
[6 empty] | 总铬 | mg/L | 0.014 | ——
[6 empty] | 六价铬 | mg/L | ND | ——
[6 empty] | 总镍 | mg/L | 0.12 | ——
[6 empty] | 总铜 | mg/L | ND | 0.5
[6 empty] | 总锌 | mg/L | 0.1 | 1.5
[6 empty] | 总氰化物 | mg/L | ND | 0.3
8 | 2019.7.16 | 监督监测 | 海安县润邦金属表面处理中心管理有限公司 | 废水 | 含铬废水处理后 | 总铬 | mg/L | 0.28 | 1
[6 empty] | 六价铬 | mg/L | ND | 0.2
[5 empty] | 含镍废水处理后 | 总镍 | mg/L | 0.07 | 0.5
[5 empty] | 总排口 | pH | 无量纲 | 8.49 | 6~9
[6 empty] | CODcr | mg/L | 38 | 80
[6 empty] | SS | mg/L | 8 | 50
[6 empty] | 氨氮 | mg/L | 2.28 | 15
[6 empty] | 总磷 | mg/L | 0.26 | 1
[6 empty] | 总氮 | mg/L | 12.4 | 20
[6 empty] | 总铜 | mg/L | ND | 0.5
[6 empty] | 总铬 | mg/L | 0.015 | ——
[6 empty] | 六价铬 | mg/L | ND | ——
[6 empty] | 总镍 | mg/L | ND | ——
[6 empty] | 总锌 | mg/L | 0.1 | 1.5
[6 empty] | 总氰化物 | mg/L | ND | 0.3
9 | 2019.7.16 | 监督监测 | 海安县新宁电镀电器设备有限公司 | 废水 | 含铬废水处理后 | 六价铬 | mg/L | ND | 0.2
[6 empty] | 总铬 | mg/L | 0.011 | 1
[5 empty] | 总口 | pH | 无量纲 | 8.61 | 6~9
[6 empty] | CODcr | mg/L | 29 | 80
[6 empty] | SS | mg/L | 9 | 50
[6 empty] | 氨氮 | mg/L | 4.76 | 15
[6 empty] | 总氮 | mg/L | 24.1 | 20
[6 empty] | 总磷 | mg/L | 0.03 | 1
[6 empty] | 总铬 | mg/L | 0.005 | ——
[6 empty] | 六价铬 | mg/L | ND | ——
[6 empty] | 总锌 | mg/L | 0.33 | 1.5
[6 empty] | 总铜 | mg/L | ND | 0.5
10 | 2019.7.16 | 监督监测 | 南通广联实业有限公司 | 废水 | 总口 | 总铬 | mg/L | ND | ——
[6 empty] | 六价铬 | mg/L | ND | ——
[6 empty] | 总镍 | mg/L | ND | ——
[6 empty] | pH | 无量纲 | 7.55 | 6~9
[6 empty] | CODcr | mg/L | 21 | 80
[6 empty] | SS | mg/L | 8 | 50
[6 empty] | 氨氮 | mg/L | 0.73 | 15
[6 empty] | 总磷 | mg/L | 0.28 | 1
[6 empty] | 总铜 | mg/L | 0.22 | 0.5
[6 empty] | 总锌 | mg/L | 0.11 | 1.5
[6 empty] | 总氰化物 | mg/L | ND | 0.3
[6 empty] | 总氮 | mg/L | 3.14 | 20
[5 empty] | 含镍处理后 | 总镍 | mg/L | 0.7 | 0.5
[5 empty] | 含铬处理后 | 六价铬 | mg/L | ND | 0.2
[6 empty] | 总铬 | mg/L | 0.434 | 1
11 | 2019.7.17 | 监督监测 | 海安华强染整有限公司 | 废水 | 总口 | pH | 无量纲 | 7.83 | 6~9
[6 empty] | CODcr | mg/L | 69 | 80
[6 empty] | SS | mg/L | 19 | 50
[6 empty] | 氨氮 | mg/L | 4.55 | 10
[6 empty] | 总磷 | mg/L | 0.13 | 0.5
[6 empty] | 总氮 | mg/L | 11.9 | 15
[6 empty] | 色度 | 倍 | 16 | 50
12 | 2019.7.19 | 监督监测 | 海安县德鑫电镀有限公司 | 废水 | 含铬废水处理后 | 六价铬 | mg/L | ND | 0.2
[6 empty] | 总铬 | mg/L | 0.172 | 1
[5 empty] | 总排口 | pH | 无量纲 | 7.62 | 6~9
[6 empty] | CODcr | mg/L | 19 | 80
[6 empty] | SS | mg/L | 8 | 50
[6 empty] | 氨氮 | mg/L | 0.39 | 15
[6 empty] | 总磷 | mg/L | ND | 1
[6 empty] | 总铬 | mg/L | ND | ——
[6 empty] | 六价铬 | mg/L | ND | ——
[6 empty] | 总锌 | mg/L | 0.17 | 1.5
[6 empty] | 总氮 | mg/L | 2.44 | 20
13 | 2019.7.22 | 监督监测 | 江苏名思达纺织有限公司 | 废水 | 总排口 | pH | 无量纲 | 7.42 | 6~9
[6 empty] | CODcr | mg/L | 53 | 200
[6 empty] | SS | mg/L | 15 | 100
[6 empty] | 氨氮 | mg/L | 1.14 | 20
[6 empty] | 色度 | 倍 | 16 | 80
[6 empty] | 总磷 | mg/L | 1 | 1.5
[6 empty] | 总氮 | mg/L | 12.5 | 30
14 | 2019.7.22 | 监督监测 | 南通常安水务有限公司 | 废水 | 总排口 | 水温 | ℃ | 27.5 | ——
[6 empty] | pH | 无量纲 | 7.6 | 6~9
[6 empty] | CODcr | mg/L | 40 | 50
[6 empty] | SS | mg/L | 10 | 10
[6 empty] | 氨氮 | mg/L | 0.68 | 5
[6 empty] | 总磷 | mg/L | 0.08 | 0.5
[6 empty] | 总氮 | mg/L | 4.74 | 15
[6 empty] | 色度 | 倍 | 8 | 30
15 | 2019.7.23 | 监督监测 | 海安冠益纺织科技有限公司 | 废水 | 总口 | pH | 无量纲 | 8.27 | 6~9
[6 empty] | CODcr | mg/L | 89 | 200
[6 empty] | SS | mg/L | 25 | 100
[6 empty] | 氨氮 | mg/L | 5.98 | 20
[6 empty] | 总磷 | mg/L | 0.1 | 1.5
[6 empty] | 总氮 | mg/L | 8.13 | 30
[6 empty] | 硫化物 | mg/L | 0.151 | 0.5
[6 empty] | 苯胺类 | mg/L | 0.47 | 1
16 | 2019.7.24 | 监督监测 | 江苏南大生态环境建设有限公司 | 废水 | 总排口 | 水温 | ℃ | 27.6 | ——
[6 empty] | pH | 无量纲 | 7.4 | 6~9
[6 empty] | CODcr | mg/L | 21 | 60
[6 empty] | 氨氮 | mg/L | 0.49 | 8
[6 empty] | 总磷 | mg/L | 0.26 | 1
17 | 2019.7.24 | 监督监测 | 海安市水务集团城市污水处理有限公司 | 废水 | 设施出水 | 水温 | ℃ | 27.2 | ——
[6 empty] | pH | 无量纲 | 7.23 | 6~9
[6 empty] | CODcr | mg/L | 25 | 50
[6 empty] | SS | mg/L | 9 | 10
[6 empty] | 氨氮 | mg/L | 0.23 | 5
[6 empty] | 总磷 | mg/L | 0.14 | 0.5
[6 empty] | 总氮 | mg/L | 4.5 | 15
[6 empty] | 色度 | 倍 | 8 | 30
18 | 2019.7.25 | 监督监测 | 海安县墩头畜禽粪便处理中心 | 废水 | 总口 | pH | 无量纲 | 6.98 | 6~9
[6 empty] | CODcr | mg/L | 55 | 100
[6 empty] | SS | mg/L | 30 | 70
[6 empty] | 氨氮 | mg/L | 2.88 | 50
[6 empty] | 总磷 | mg/L | 0.3
[6 empty] | 总氮 | mg/L | 16.4
[6 empty] | 粪大肠菌群 | 个/L | 1.4×103 | 4000
19 | 2019.7.25 | 监督监测 | 崔母污水处理站 | 废水 | 进水 | pH | 无量纲 | 7.29 | ——
[6 empty] | CODcr | mg/L | 458 | ——
[6 empty] | SS | mg/L | 67 | ——
[6 empty] | 氨氮 | mg/L | 44.7 | ——
[6 empty] | 总磷 | mg/L | 6.78 | ——
[6 empty] | 总氮 | mg/L | 48.3 | ——
[5 empty] | 出水 | 水温 | ℃ | 27.8 | ——
[6 empty] | pH | 无量纲 | 7.18 | 6~9
[6 empty] | CODcr | mg/L | 182 | 60
[6 empty] | SS | mg/L | 43 | 20
[6 empty] | 氨氮 | mg/L | 20.5 | 8
[6 empty] | 总磷 | mg/L | 3.72 | 1
[6 empty] | 总氮 | mg/L | 26.9 | 20
20 | 2019.7.30 | 监督监测 | 海安双楼医院 | 废水 | 总排口 | pH | 无量纲 | 6.88 | 6~9
[6 empty] | CODcr | mg/L | 48 | 60
[6 empty] | SS | mg/L | 15 | 20
[6 empty] | 氨氮 | mg/L | 29.2 | 15
[6 empty] | 总余氯 | mg/L | 0.4 | 0.5
[6 empty] | 粪大肠菌群 | 个/L | ≥2.4×105 | 500
21 | 2019.7.30 | 监督监测 | 南通仙乐色织有限公司 | 废水 | 总排口 | pH | 无量纲 | 7.77~7.82 | 6~9
[6 empty] | CODcr | mg/L | 25 | 200
[6 empty] | SS | mg/L | 26 | 100
[6 empty] | 氨氮 | mg/L | 3.55 | 20
[6 empty] | 总磷 | mg/L | 1 | 1.5
[6 empty] | 总氮 | mg/L | 4.96 | 30
[6 empty] | 色度 | 倍 | 16 | 80
[5 empty] | 雨水排口 | CODcr | mg/L | —— | ——
[6 empty] | 氨氮 | mg/L | —— | ——
[6 empty] | 总磷 | mg/L | —— | ——
[6 empty] | 总氮 | mg/L | —— | ——
22 | 2019.7.30 | 监督监测 | 海安凯文纺织科技有限公司 | 废水 | 总排口 | pH | 无量纲 | 7.64 | ——
[6 empty] | CODcr | mg/L | 144 | ——
[6 empty] | SS | mg/L | 29 | ——
[6 empty] | 氨氮 | mg/L | 10.4 | ——
[6 empty] | 总磷 | mg/L | 0.21 | ——
[6 empty] | 总氮 | mg/L | 11.9 | ——
[6 empty] | 色度 | 倍 | 64 | ——
23 | 2019.7.31 | 监督监测 | 海安县新宁电镀电器设备有限公司 | 废水 | 含铬处理后 | 六价铬 | mg/L | ND | 0.2
[6 empty] | 总铬 | mg/L | ND | 1
[5 empty] | 总排口 | pH | 无量纲 | 7.7 | 6~9
[6 empty] | CODcr | mg/L | 29 | 80
[6 empty] | SS | mg/L | 9 | 50
[6 empty] | 氨氮 | mg/L | 5.06 | 15
[6 empty] | 总磷 | mg/L | 0.02 | 1
[6 empty] | 六价铬 | mg/L | ND | ——
[6 empty] | 总铬 | mg/L | ND | ——
[6 empty] | 总锌 | mg/L | 0.23 | 1.5
[6 empty] | 总铜 | mg/L | ND | 0.5
1 | 2019.8.2 | 监督监测 | 南通广联实业有限公司 | 废水 | 含镍废水处理后 | 总镍 | mg/L | 0.18 | 0.5
2 | 2019.8.5 | 监督监测 | 南通大利精密轴承有限公司 | 废水 | 二号磨床乳化油 | pH | 无量纲 | 9.79 | ——
[6 empty] | 总锌 | mg/L | ND | ——
[6 empty] | 总铜 | mg/L | ND | ——
[6 empty] | 总锰 | mg/L | 0.98 | ——
[6 empty] | 总铬 | mg/L | ND | ——
[6 empty] | 总镍 | mg/L | ND | ——
[6 empty] | 总铅 | mg/L | ND | ——
[5 empty] | 磨床车间东北角外排水 | pH | 无量纲 | 7.19 | ——
[6 empty] | 总锌 | mg/L | ND | ——
[6 empty] | 总铜 | mg/L | ND | ——
[6 empty] | 总锰 | mg/L | 0.3 | ——
[6 empty] | 总铬 | mg/L | ND | ——
[6 empty] | 总镍 | mg/L | 19.1 | ——
[6 empty] | 总铅 | mg/L | ND | ——
3 | 2019.8.5 | 监督监测 | 南通海林染整有限公司 | 废水 | 总排口 | pH | 无量纲 | 9.29 | 6~9
[6 empty] | CODcr | mg/L | 233 | 200
[6 empty] | SS | mg/L | 33 | 100
[6 empty] | 氨氮 | mg/L | 3.35 | 20
[6 empty] | 总磷 | mg/L | 2.16 | 1.5
[6 empty] | 总氮 | mg/L | 10.5 | 30
[6 empty] | 色度 | 倍 | 80 | 80
[6 empty] | 苯胺类 | mg/L | 0.59 | 1
[6 empty] | 硫化物 | mg/L | 0.255 | 0.5
4 | 2019.8.5 | 监督监测 | 南通舒华洁纺织印染有限公司 | 废水 | 总排口 | pH | 无量纲 | 7.31 | 6~9
[6 empty] | CODcr | mg/L | 241 | 200
[6 empty] | SS | mg/L | 48 | 100
[6 empty] | 氨氮 | mg/L | 3.68 | 20
[6 empty] | 总磷 | mg/L | 0.69 | 1.5
[6 empty] | 总氮 | mg/L | 6.98 | 30
[6 empty] | 色度 | 倍 | 160 | 80
[6 empty] | 苯胺类 | mg/L | 0.98 | 1
[6 empty] | 硫化物 | mg/L | 0.605 | 0.5
5 | 2019.8.5 | 监督监测 | 海安东方印染有限公司 | 废水 | 总排口 | pH | 无量纲 | 8.73 | 6~9
[6 empty] | CODcr | mg/L | 64 | 80
[6 empty] | SS | mg/L | 20 | 50
[6 empty] | 氨氮 | mg/L | 0.7 | 10
[6 empty] | 总磷 | mg/L | 0.31 | 0.5
[6 empty] | 总氮 | mg/L | 5.22 | 15
[6 empty] | 苯胺类 | mg/L | 0.32 | 1
[6 empty] | 硫化物 | mg/L | 0.135 | 0.5
[6 empty] | 色度 | 倍 | 32 | 50
6 | 2019.8.15 | 监督监测 | 海安市水务集团城市污水处理有限公司 | 废水 | 氧化塘出水 | CODcr | mg/L | 32 | ——
[6 empty] | 氨氮 | mg/L | 0.28 | ——
[6 empty] | 总磷 | mg/L | 0.05 | ——
[6 empty] | 总氮 | mg/L | 2.85 | ——
[5 empty] | 工程设施出水 | CODcr | mg/L | 17 | 50
[6 empty] | 氨氮 | mg/L | 0.57 | 5
[6 empty] | 总磷 | mg/L | 0.04 | 0.5
[6 empty] | 总氮 | mg/L | 3.26 | 15
7 | 2019.8.21 | 监督监测 | 江苏双双布业有限公司 | 废水 | 总排口 | pH | 无量纲 | 7.41 | 6~9
[6 empty] | CODcr | mg/L | 156 | 200
[6 empty] | SS | mg/L | 24 | 100
[6 empty] | 氨氮 | mg/L | 2.38 | 20
[6 empty] | 总磷 | mg/L | 0.17 | 1.5
[6 empty] | 总氮 | mg/L | 9.18 | 30
[6 empty] | 色度 | 倍 | 64 | 80
[6 empty] | 苯胺类 | mg/L | 1.11 | 1
[6 empty] | 硫化物 | mg/L | 0.253 | 0.5
8 | 2019.8.21 | 监督监测 | 南通舒华洁纺织印染集团有限公司 | 废水 | 总排口 | pH | 无量纲 | 6.97 | 6~9
[6 empty] | CODcr | mg/L | 71 | 200
[6 empty] | SS | mg/L | 27 | 100
[6 empty] | 氨氮 | mg/L | 10.2 | 20
[6 empty] | 总磷 | mg/L | 0.09 | 1.5
[6 empty] | 总氮 | mg/L | 15 | 30
[6 empty] | 色度 | 倍 | 80 | 80
[6 empty] | 苯胺类 | mg/L | 2.03 | 1
[6 empty] | 硫化物 | mg/L | 0.984 | 0.5
9 | 2019.8.22 | 监督监测 | 海安县新宁电镀电器设备有限公司 | 废水 | 含铬废水处理后 | 六价铬 | mg/L | ND | 0.2
[6 empty] | 总铬 | mg/L | 0.103 | 1
[5 empty] | 总排口 | pH | 无量纲 | 8.01 | 6~9
[6 empty] | CODcr | mg/L | 29 | 80
[6 empty] | SS | mg/L | 8 | 50
[6 empty] | 氨氮 | mg/L | 2.17 | 15
[6 empty] | 总磷 | mg/L | 0.09 | 1
[6 empty] | 总氮 | mg/L | 9.86 | 20
[6 empty] | 六价铬 | mg/L | ND | ——
[6 empty] | 总铬 | mg/L | ND | ——
[6 empty] | 总锌 | mg/L | 0.2 | 1.5
[6 empty] | 总铜 | mg/L | ND | 0.5
10 | 2019.8.28 | 监督监测 | 南通市康桥油脂有限公司 | 废水 | 总排口 | pH | 无量纲 | 7.62 | 6~9
[6 empty] | CODcr | mg/L | 34 | 500
[6 empty] | SS | mg/L | 14 | 400
[6 empty] | 氨氮 | mg/L | 0.64 | ——
[6 empty] | 石油类 | mg/L | 0.6 | 100
1 | 2019.9.4 | 监督监测 | 海安恒泽水务有限公司 | 废水 | 总进口 | CODcr | mg/L | 82 | ——
[6 empty] | SS | mg/L | 150 | ——
[6 empty] | 氨氮 | mg/L | 20.6 | ——
[6 empty] | 总氮 | mg/L | 28.9 | ——
[5 empty] | 总排口 | CODcr | mg/L | 14 | 50
[6 empty] | SS | mg/L | 9 | 10
[6 empty] | 氨氮 | mg/L | 0.15 | 5
[6 empty] | 总氮 | mg/L | 6.13 | 15
2 | 2019.9.5 | 监督监测 | 江苏富邦纺织有限公司 | 废水 | 总排口 | CODcr | mg/L | 62 | 200
[6 empty] | 氨氮 | mg/L | 0.98 | 20
3 | 2019.9.5 | 监督监测 | 江苏双双布业有限公司 | 废水 | 总排口 | CODcr | mg/L | 76 | 200
[6 empty] | 氨氮 | mg/L | 1.02 | 20
4 | 2019.9.6 | 监督监测 | 江苏双双布业有限公司 | 废水 | 总口 | pH | 无量纲 | 7.71 | 6~9
[6 empty] | CODcr | mg/L | 53 | 200
[6 empty] | SS | mg/L | 25 | 100
[6 empty] | 氨氮 | mg/L | 1.23 | 20
[6 empty] | 总磷 | mg/L | 0.04 | 1.5
[6 empty] | 总氮 | mg/L | 5.3 | 30
[6 empty] | 苯胺类 | mg/L | 0.64 | 1
[6 empty] | 硫化物 | mg/L | 0.106 | 0.5
[6 empty] | 色度 | 倍 | 64 | 80
5 | 2019.9.11 | 监督监测 | 南通常安水务有限公司 | 废水 | 总进口 | CODcr | mg/L | 151 | ——
[6 empty] | SS | mg/L | 126 | ——
[6 empty] | 氨氮 | mg/L | 6.71 | ——
[6 empty] | 总氮 | mg/L | 7.99 | ——
[5 empty] | 总排口 | CODcr | mg/L | 49 | 50
[6 empty] | SS | mg/L | 8 | 10
[6 empty] | 氨氮 | mg/L | 0.92 | 5
[6 empty] | 总氮 | mg/L | 2.36 | 15
6 | 2019.9.11 | 监督监测 | 南通舒华洁纺织印染集团有限公司 | 废水 | 总排口 | CODcr | mg/L | 54 | 200
[6 empty] | 氨氮 | mg/L | 3.65 | 20
7 | 2019.9.25 | 监督监测 | 海安冠益纺织科技有限公司 | 废水 | 总排口 | pH | 无量纲 | 7.35 | 6~9
[6 empty] | CODcr | mg/L | 88 | 200
[6 empty] | SS | mg/L | 31 | 100
[6 empty] | 氨氮 | mg/L | 2.99 | 20
[6 empty] | 总磷 | mg/L | 0.07 | 1.5
[6 empty] | 总氮 | mg/L | 4.79 | 30
[6 empty] | 色度 | 倍 | 64 | 80
8 | 2019.9.25 | 监督监测 | 海安市嘉禾化纤有限公司 | 废水 | 东侧外排口 | pH | 无量纲 | 7.51 | 6~9
[6 empty] | CODcr | mg/L | 17 | 80
[6 empty] | SS | mg/L | 7 | 50
[6 empty] | 氨氮 | mg/L | 0.51 | 10
[6 empty] | 总磷 | mg/L | 0.15 | 0.5
[6 empty] | 总氮 | mg/L | 0.63 | 15
9 | 2019.9.25 | 监督监测 | 海安华强染整有限公司 | 废水 | 总排口 | pH | 无量纲 | 7.33 | 6~9
[6 empty] | CODcr | mg/L | 65 | 80
[6 empty] | SS | mg/L | 28 | 50
[6 empty] | 氨氮 | mg/L | 0.62 | 10
[6 empty] | 总磷 | mg/L | 0.18 | 0.5
[6 empty] | 总氮 | mg/L | 1.74 | 15
[6 empty] | 色度 | 倍 | 32 | 50
10 | 2019.9.25 | 监督监测 | 南通仙乐色织有限公司 | 废水 | 总排口 | pH | 无量纲 | 7.26 | 6~9
[6 empty] | CODcr | mg/L | 60 | 200
[6 empty] | SS | mg/L | 30 | 100
[6 empty] | 氨氮 | mg/L | 9.73 | 20
[6 empty] | 总磷 | mg/L | 0.26 | 1.5
[6 empty] | 总氮 | mg/L | 15.8 | 30
[6 empty] | 色度 | 倍 | 32 | 80
11 | 2019.9.25 | 监督监测 | 海安市中医院 | 废水 | 总排口 | pH | 无量纲 | 7.03 | 6~9
[6 empty] | CODcr | mg/L | 17 | 60
[6 empty] | SS | mg/L | 11 | 20
[6 empty] | 氨氮 | mg/L | 13 | 15
[6 empty] | 总磷 | mg/L | 1.48 | ——
[6 empty] | 总氮 | mg/L | 23 | ——
[6 empty] | 粪大肠菌群 | 个/L | ＜200 | 500
12 | 2019.9.25 | 监督监测 | 海安启弘纺织科技有限公司 | 废水 | 总口 | pH | 无量纲 | 7.34 | 6~9
[6 empty] | CODcr | mg/L | 100 | 200
[6 empty] | SS | mg/L | 35 | 100
[6 empty] | 氨氮 | mg/L | 3.32 | 20
[6 empty] | 总磷 | mg/L | 0.66 | 1.5
[6 empty] | 总氮 | mg/L | 4.92 | 30
[6 empty] | 色度 | 倍 | 32 | 80
13 | 2019.9.27 | 监督监测 | 南通仙基达茧丝制品有限公司 | 废水 | 污泥地下方向农田排口 | pH | 无量纲 | 8.9 | ——
[6 empty] | CODcr | mg/L | 652 | ——
[6 empty] | 氨氮 | mg/L | 12.2 | ——
[6 empty] | 总磷 | mg/L | 3.59 | ——
[6 empty] | 悬浮物 | mg/L | 31 | ——
[6 empty] | 总氮 | mg/L | 29.5 | ——